MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

Departamento - Castellanos – Pcia. de Santa Fe

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2023

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARA

ADQUISICIÓN de:

Renglón 01: PAVIMENTO RÍGIDO.

Renglón 02: SISTEMA CONTROL CONTRA INCENDIOS Renglón 03: BARRERA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE INGRESO.

Renglón 04: SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD  PARA MONITOREO REMOTO.

Renglón 05: ILUMINACIÓN LED.

Apertura: 11:00 hs. del 13/11/2023

Lugar: MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES

Avda. Belgrano Nº 103 - Sunchales

Recepción de ofertas: hasta las 10:30 hs  de 13/11/2023

Financiado con recursos prevenientes del

Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales

ÍNDICE GENERAL

SECCIÓN I.	LLAMADO A LICITACIÓN  Y RESUMEN DE DOCUMENTACION

SECCIÓN II.	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

SECCIÓN III.	CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

SECCIÓN IV            	CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

SECCIÓN V.	BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS

A.-  LISTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS

B.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

SECCIÓN VI.		BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS

A.-  FORMULARIO DE OFERTA

B.-  LISTA DE EQUIPOS, SERVICIOS Y PRECIOS OFRECIDOS

C.-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS

D.-  DECLARACIONES JURADAS

SECCIÓN VII.	FORMULARIO DE CONTRATO

SECCIÓN I

LLAMADO A LICITACIÓN y RESUMEN DE DOCUMENTACION

MUNICIPALIDAD  DE SUNCHALES

Licitación Pública Nº  07/2023

- La Municipalidad de Sunchales - Departamento Castellanos - Prov. de SANTA FE invita a presentar ofertas para el suministro de los siguientes bienes:

Renglón 1: PAVIMENTO RÍGIDO

  - Dos mil ochocientos metros cuadrados (2.800,00 m²) de pavimento de hormigón (H25), de 18 centímetros de espesor.

Renglón 2: SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO

2.1. Una (1) bomba centrífuga vertical multietapa, de 5,5 kw. de potencia.

2.2. Un (1) pilar acometida trifásico, más tablero potencia comando para bomba 5,5 kw.

2.3. Tres (3) tanques.

Renglón 3: BARRERA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE INGRESO.

3.1. Dos (2) barreras automáticas.

3.2. Cuatro (4) controles remotos.

3.3. Dos (2) unidades receptoras.

3.4. Materiales de alimentación y fundación de bases para barrera control de ingreso.

Renglón 4: SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREO REMOTO.

4.1. Un (1) disco rígido western digital 6 TB.

4.2. Cuatro (4) cámaras IP Domo PTZ HD 1080P Zoom 32X IR 150 MT.

4.3. Cuatro (4) soportes de poste o columna de aluminio para domos.

4.4. Cuatro (4) transformadores de corriente alterna para domo PT.

4.5. 1.850 metros lineales de cable de red de comunicación sistema de cámaras.

4.6. 100 metros lineales de cable alimentación 2x1 mm.

4.7. Cuatro (4) Box de alimentación sistema de cámaras

Renglón 5: ILUMINACIÓN LED.

5.1. Setenta (70) luminarias led de ultra alto rendimiento – 27.000 Lm 4000K cri mayor 80, rendimiento: 180 Lm/W, consumo 150W.

5.2. Cuarenta y seis (46) postes para alumbrado público de 7 metros.

5.3. 1.680 metros lineales de cable preensamblado iluminación led para 70 columnas.

5.4. 23,32 m3 de hormigón para 46 columnas.

- PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: El plazo de entrega para dichos bienes y/o servicios es de no más de 30 días. Ofertas con plazo de entrega superior a los 30 días serán descalificadas.

- PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas solicitadas serán presentadas por renglones o ítems. Los licitantes podrán presentar una oferta que incluya uno, dos o la totalidad de los renglones solicitados. La evaluación y comparación de las ofertas se harán separadamente por renglón completo, y en función de la oferta que resulte económicamente más favorable para el municipio. Será adjudicada la oferta que resulte económicamente más baja  y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego

- CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

  - ADQUISICIÓN E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: hasta el 10 de noviembre de 2023, de 8,00 hs a 12,00 hs. en la siguiente dirección: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - Calle Avda. Belgrano Nº 103 - C.P. 2322  Pcia de Santa Fe – Tel.fax: (03493) 425500 / 420611.

  - RECEPCIÓN DE CONSULTAS: por escrito (nota/fax/mail) se aceptarán hasta el 10 de noviembre de 2023, en la dirección MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - Calle Avda. Belgrano Nº 103 - C.P. 2322  Pcia de Santa Fe – Tel.fax: (03493) 425500 / 420611. Mail: subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar.

  - ENTREGA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas por escrito hasta  el 13 de noviembre de 2023 a las 09:00 hs.

  - RECEPCIÓN DE OFERTAS hasta el 13 de noviembre de 2023 a las 10:30 hs. en la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES  Calle Avda. Belgrano Nº 103 - C.P. 2322 Pcia de Santa Fe – Tel.fax: (03493) 425500 / 420611.

  - APERTURA DE OFERTAS: con presencia de los participantes que deseen asistir, el 13 de noviembre de 2023 a las 11:00. hs en la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES - Calle Avda. Belgrano  Nº 103 - C.P. 2322  Pcia de Santa Fe – Tel.fax: (03493) 425500 / 420611.

- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:

Se publicarán en el Sitio Web Oficial de la Municipalidad de Sunchales: https://www.sunchales.gob.ar/licitaciones-y-contrataciones. Y estarán disponibles en papel en el área de Receptoría de la Municipalidad de Sunchales – Avda. Belgrano N° 103, en días hábiles de 08:00 hs. a 12:30 hs.

Será requisito para participar en la Licitación, la adquisición del Pliego el que no  podrá endosarse, transferirse ni cederse bajo ningún concepto.-

- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

- Garantía de mantenimiento de la oferta: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta: (i) Renglón 1. Pavimento rígido, por Pesos cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos ($ 425.400,00), Renglón 2. Sistema control contra incendios, por la suma de Pesos seiscientos diecisiete mil ($ 617.000,00), Renglón 3. Barrera de seguridad y control de ingreso, por Pesos dieciséis mil trescientos ($ 16.300,00), Renglón 4. Sistema de cámara de seguridad para monitoreo remoto, por la suma de Pesos treinta y ocho mil quinientos ($ 38.500,00) y Renglón 5. Iluminación Led, por la suma de Pesos doscientos cincuenta y un mil doscientos ($ 251.200,00).

Todas constituidas en alguna de las formas establecidas en el Pliego (Sección II – Clausula 16).

- DOCUMENTOS INTEGRANTE DE LA OFERTA: las ofertas se presentaran por DUPLICADO, debiéndose identificarse el original y la copia, y dentro de un sobre que contendrá en su exterior una leyenda con el siguiente texto:

“MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES”

### “LICITACION PUBLICA N° 07/2023”

“NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.-.

Toda la documentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante legalmente habilitado, debiendo en este último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal  (Poder ante Escribano público, copia certificada por autoridad judicial o escribano público del acta de Designación de la Asamblea, Reunión de Socios, etc.) que lo acredite como tal.

Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta (original y copia) se presentará ordenado según el listado adjunto:

a)  Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Formas de constitución: fianza  bancaria,  póliza  de Seguro caución, depósito en cuenta bancaria municipal, depósito en efectivo en la Tesorería del municipio, cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden de la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES).

b)  Formulario de Oferta: (según modelo SECCION  VI – A)

c)  Lista de Precio de la maquinaria y/o rodado ofrecido  (según modelo SECCION VI-B)

d) Especificaciones técnicas de la maquinaria y/o rodado según el Renglón ofrecido (según modelo SECCION VI-C). Adjuntar Folletos o manuales ilustrativos. La presentación de los mismos no exime de la obligatoriedad de describir las características técnicas del equipamiento y/o vehículo que se cotiza. En caso de ser necesario, anexar comentario o declaración de diferencias o excepciones con el vehículo solicitado.-

e) Recibo de compra del pliego

f) Documentos del Proveedor:

- En el caso de ser Sociedad: adjuntar copia  certificada del  Contrato  Social y Balance del último año. En el caso de ser unipersonal o sociedad de hecho (SH): adjuntar inscripción en Monotributo o IVA e Ingresos Brutos.

- Certificado Fiscal  para Contratar vigente, emitido por la Administración Federal de Ingresos (AFIP) Públicos de la empresa o persona física según corresponda. En el caso de no contarse con este Certificado deberá adjuntarse la nota o documento que acredite su solicitud ante la AFIP. El Certificado Fiscal para contratar vigente deberá ser presentado en un plazo no superior a 3 días desde el momento de apertura.

- Certificado emitido por  Registro de Procesos Universales del Tribunal del área jurisdiccional que corresponda al oferente sobre procesos concursales y/o quiebra.

- Declaración Jurada (según  modelo SECCION VI-D)

- Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Pcia. de Santa Fe (puede ser completada con posterioridad al acto de apertura y previo a la adjudicación).

- Acreditación de la Representación oficial o Nota de Autorización del Fabricante, en el ámbito de la República Argentina (constancias del fabricante, contrato, convenio, etc.).

- Pliego firmado por el oferente (sólo una copia incluida en la carpeta identificada como original)

- Condiciones del servicio (Servicio de post-venta): lista de concesionarios oficiales en  la Pcia. de Santa  Fe y/o zona Litoral – Acreditar servicio técnico- mecánico oficial.

- Antecedentes comprobables en la comercialización y atención de post venta de vehículos y/o equipamiento similares características en los últimos 3 años: Referenciar clientes ( direcciones y teléfonos )

- Garantía técnica de los bienes ofrecidos

##### ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

- Al momento de apertura de los sobres será motivo de inmediato rechazo de la oferta la falta de la siguiente documentación: Garantía de Seriedad de la Oferta,  Formulario de Oferta y Lista de vehículo, servicios y precios ofrecidos.- Para completar el resto de la documentación se establece un plazo de 3 días hábiles a partir  de la fecha de apertura de sobres.(Sección II – C Preparación de las Ofertas – Cláusula 9)

- El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuación información o aclaraciones al oferente sobre cualquier  documentación presentada (Sección II – E Apertura y Evaluación de las Ofertas – Cláusula 23).-

SECCIÓN II

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

| CLÁUSULA Nº | A. INTRODUCCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Licitantes |
| 2 | Bienes y Servicios Elegibles |
| 3 | Consorcios |
| 4 | Costo de la Licitación |
|  | B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN |
| 5 | Documentos de Licitación |
| 6 | Aclaraciones sobre los Documentos |
| 7 | Modificación de los Documentos de Licitación |
|  | C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS |
| 8 | Idioma de la Oferta |
| 9 | Documentos Integrantes de la Oferta |
| 10 | Formulario de la Oferta |
| 11 | Precios de la Oferta |
| 12 | Monedas en que se expresarán las Ofertas |
| 13 | Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato |
| 14 | Garantía de mantenimiento de la Oferta |
| 15 | Período de validez de la Oferta |
| 16 | Formato y Firma de la Oferta |
|  | D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS |
| 17 | Forma y Presentación de las Ofertas |
| 18 | Plazo para la Presentación de Ofertas |
| 19 | Ofertas Tardías |
| 20 | Modificación y Retiro de Ofertas |
|  | E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS |
| 21 | Apertura de las Ofertas por el Comprador |
| 22 | Aclaración de Ofertas |
| 23 | Examen Preliminar |
| 24 | Evaluación y Comparación de las Ofertas |
| 25 | Contactos con el Comprador |
|  | F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO |
| 26 | Calificación Posterior |
| 27 | Criterios para la Adjudicación |
| 28 | Derecho del Comprador de Modificar las cantidades al momento de la Adjudicación |
| 29 | Derecho del Comprador de Aceptar o Rechazar cualquiera o todas las Ofertas |
| 30 | Notificación de la Adjudicación |
| 31 | Firma del Contrato |
| 32 | Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato |
| 33 | Plazos |

SECCIÓN II

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES

A.  INTRODUCCIÓN

1.	Licitantes

1.1.	No será elegible para participar en la licitación ninguna empresa o afiliada de ésta que haya sido contratada por el Comprador o el Prestatario para proporcionar servicios de asesoría respecto a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitación.

1.2.	Una empresa pública del país del Prestatario es elegible solamente si puede demostrar: I) que goza de autonomía jurídica y financiera, II) que está administrada según el derecho comercial, y III) que no está bajo la autoridad o la tutela del Comprador.

2.	Bienes y Servicios Elegibles

2.1.	A los efectos de la presente cláusula, se entenderá por "origen de los bienes" el lugar en que los bienes sean extraídos, cultivados o producidos o desde el cual se suministren los servicios conexos.  Se produce un bien cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial, se obtiene un producto comercialmente reconocible que difiere substancialmente de sus componentes en sus características básicas, en sus fines o en su utilidad.  El Licitante acreditará en forma satisfactoria para el Comprador que los bienes y servicios tienen origen en un país calificado conforme a esta cláusula.

2.2.	El origen de los bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Licitante.

3.  	Consorcios

3.1.	Para esta Licitación está autorizada la presentación de propuestas en Consorcio de dos o más personas/empresas.

3.2.	Las propuestas presentadas por un Consorcio deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

- Todos los integrantes deberán ser elegibles en los términos señalados en este Pliego de Bases y Condiciones.

- La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma que comprometa legalmente a todos los integrantes en forma solidaria.

- Una copia del Acuerdo de Consorcio en que se establezca la participación de los integrantes debe ser suministrado junto con la propuesta; en dicho acuerdo deberá establecerse el representante del Consorcio ante el Comprador para todos los efectos.

- Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en éste a terceros o a los otros miembros del Consorcio.

- Si las empresas al momento de la licitación no estuvieran constituidas en UTE, deberán presentar Acta de Acuerdo por la cual se comprometan a que en caso de resultar adjudicatarias, deberán antes de la firma del contrato, constituirse en UTE según las normas del Código Civil y Comercial.

4.	Costo de la licitación

4.1.	El Licitante sufragará todos los costos relacionados con la preparación  y presentación de su oferta, y la Municipalidad de Sunchales provincia de Santa Fe, en lo sucesivo denominado  "el Comprador", no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

B.  	DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

5. 	Documentos de licitación

5.1	En los Documentos de Licitación se indicarán los bienes que se requieren, los procedimientos de licitación y las condiciones contractuales. Además del Llamado a Licitación, los Documentos de Licitación incluyen los siguientes:

- Instrucciones a los Licitantes;

- Condiciones Generales del Contrato;

- Condiciones Especiales del Contrato;

- Lista de bienes y servicios;

- Especificaciones Técnicas;

- Formulario de oferta y lista de precios;

- Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta;

- Formulario de Contrato;

5.2.	El Licitante deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en los Documentos de Licitación, los cuales constituyen la única fuente de información para la preparación de la oferta.  Si el Licitante omite suministrar toda la información requerida en los Documentos de Licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta será rechazada.

5.3	Si se comprobase falsedad en la información contenida en la oferta del proponente, aún después de la adjudicación, este perderá todas las garantías, además de hacerse responsable por los daños y perjuicios que se derivasen de tal situación, reservándose el mandante la facultad de poner término unilateralmente al contrato, sin perjuicio de hacer valer otros derechos.

6.	Aclaraciones sobre los Documentos de Licitación

6.1.	Cualquier posible Licitante que haya adquirido los Documentos de Licitación, puede solicitar aclaraciones sobre éstos, mediante comunicación dirigida a la Municipalidad a través de telefax, carta o mail enviado a la dirección postal o e mail del comprador, indicada en el Llamado a Licitación. La Municipalidad dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba a más tardar diez (10) días antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las ofertas, excepto fecha en contrario que obre en la Sección 1- Llamado a Licitación – Cláusula 5  Calendario de Actividades,  lo cual se  hará a través de télex, telefax, carta, cable o mail.

A todos los  Licitantes que hayan recibido los Documentos de Licitación se les enviará copia escrita de las respuestas de la Municipalidad, incluyendo una explicación de la consulta sin identificar su origen.

7.   	Modificación de los Documentos de Licitación

7.1.	La Municipalidad podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los Documentos de Licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible Licitante.

7.2.	Todos los Licitantes que adquirieron los Documentos de Licitación serán notificados por escrito o mediante télex, fax o mail, de las enmiendas; las cuales serán obligatorias para todos ellos.

7.3.	La Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda de los Documentos de Licitación.

C.  	PREPARACION DE LAS OFERTAS

8. 	Idioma de la oferta

8.1.	La oferta que prepare el Licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en español; en todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Licitante podrá estar en otro idioma a condición de que vaya  acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.

9.  	Documentos integrantes de la oferta

9.1.	La oferta constará de los siguientes documentos:

- El Formulario de oferta y  lista de precios, preparada de conformidad con las cláusulas 10, 11 y 12.

- Prueba, de conformidad con la cláusula 13, en el sentido de que el Licitante está calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese aceptada, para cumplir el Contrato

- Prueba, de conformidad con la cláusula 15, en el sentido de que los bienes y servicios conexos que ha de suministrar el Licitante son aceptables en cuanto al origen y se ajustan a los Documentos de Licitación

- La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la Sección I - Llamado a Licitación.

- Constancia de haber adquirido el Pliego de Bases y Condiciones.

  - La  no  presentación  de  la  documentación  correspondiente  a  los  puntos  a) y d) de la subcláusula anterior dará lugar al rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitación

9.2		Para completar los puntos b) y c)   se establece  un  plazo  de  3 días  hábiles a partir de la 	fecha de apertura de sobres.-

10.  	Formulario de oferta

10.1.	El Licitante llenará el Formulario de oferta y la lista de precios que figuran en los Documentos de Licitación y hará una breve descripción de los Bienes y/o Servicios incluidos en su oferta, indicando su país de origen, cantidades y precios.

10.2.	Los Licitantes deberán indicar los plazos y sitios en que ofrecen hacer entrega de los bienes, en los formularios respectivos y de acuerdo a las instrucciones establecidas en ellos.

10.3.	En la preparación de la oferta los Licitantes deberán tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en las Condiciones Especiales del Contrato. En ningún caso se aceptarán desviaciones en las condiciones de pago.

11.	Precios de la oferta

11.1.	El Licitante indicará en la lista de precios correspondiente, anexa a estos documentos, los precios unitarios y totales de oferta de los bienes que propone suministrar con arreglo al Contrato.

11.2.	Los precios indicados en la lista de precios serán consignados incluyendo lo siguiente:

- El precio de los bienes cotizados: en fábrica, en salón de exposición, en bodega o en existencia, según corresponda, incluyendo todos los derechos (incluido el de aduana),  impuestos varios y otros ya pagados o que haya que pagar:

- Los impuestos al valor agregado, o de otra índole, exigibles en la República Argentina si el Contrato fuera adjudicado;

- Los cargos por concepto de transporte interno, seguros y otros costos locales relacionados con la entrega de los bienes a su destino final.

- El costo de servicios conexos enumerados en la cláusula 13 de las Condiciones Generales del Contrato.

11.3	El Licitante separará los componentes del precio de acuerdo a la subcláusula 11.2 al solo efecto de facilitar la comparación de ofertas por el Comprador; de ningún modo la separación limitará el derecho del Comprador a contratar en condiciones diferentes.

11.4.	Precio Fijo: Los precios cotizados por el Licitante serán fijos durante el Contrato y no estarán sujetos a variación por ningún motivo.  Se considerará que la oferta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los Documentos de Licitación y, en consecuencia, será rechazada de conformidad con la cláusula 25.

11.5	Precio Reajustable: Si la provisión motivo del contrato se extendiera por un plazo superior a los doce meses, el precio de la misma podrá considerar reajuste de acuerdo a lo que se establezca en los Datos del Contrato.

12.	Monedas en que se expresarán las ofertas: Los precios se expresarán en  la moneda de curso legal en la República Argentina.

13.	Documentos que establezcan que el Licitante puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato

13.1.	Como parte de su oferta el Licitante presentará de ser requerido, de conformidad con lo solicitado en  las cláusulas 10 de la presente Sección y  9 de la Sección I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Comprador:

- Que puede participar en la Licitación y cumplir el Contrato si su oferta fuese aceptada (Presentación del Contrato Social )

- Que a la fecha de presentación de la oferta, el Licitante tiene domicilio legal en la República Argentina (Domicilio Legal).

- Que  tiene la capacidad financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al Contrato: inscripción en monotributo o IVA (para unipersonales o sociedades de hecho), Certificado Fiscal emitido por la AFIP, etc.

- En el caso de un Licitante que ofrezca suministrar bienes que no ha fabricado o producido, que esté debidamente autorizado por el fabricante o productor de los bienes para suministrarlos en Argentina (Representación oficial o autorización expresa del fabricante) .No se aceptarán ofertas de empresas que no acrediten dicha representación;

- En el caso de un Licitante que no tenga un giro comercial ordinario en Argentina, que se encuentre (o estará en caso de que se acepte su oferta) representado por un agente en el país que puede dar cumplimiento a las obligaciones del Proveedor en materia de mantenimiento, reparación y existencia de repuestos según las Condiciones del Contrato o las Especificaciones Técnicas y cuente con las instalaciones y/o equipos necesarios para ello.

14.	Garantía de Mantenimiento de la Oferta

14.1.	De conformidad con la cláusula 9, el Licitante suministrará como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta  por los  montos especificados en la Sección I - Llamado a Licitación, cuya validez no sea menor a treinta  (30) días posteriores a la fecha de validez de la oferta.

14.2.	La Garantía se exige para proteger a la Municipalidad contra el riesgo de incumplimiento por parte del Licitante que pudiera justificar la ejecución de la Garantía, conforme a la subcláusula 14.7.

14.3	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

- fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para la Municipalidad compradora).

- póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

- depósito en la cuenta  bancaria especificada en la Sección I - Llamado a Licitación o depósito en efectivo en la sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

d) cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal como se indica en la Sección I - Llamado a  Licitación El cheque  será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipalidad.

14.4.	La oferta no acompañada por la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las subcláusulas 14.1 y 14.3, será rechazada por el Comprador por no ajustarse a los Documentos de Licitación.

14.5.	Las Garantías correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas serán canceladas o devueltas tan pronto como sea posible y, a más tardar, treinta (30) días después de la expiración del plazo de validez de la oferta fijado por el Comprador conforme a la cláusula 15.

14.6.	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada será cancelada una vez que el Licitante haya firmado el Contrato conforme a la cláusula 32 y suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento conforme a la cláusula 33.

14.7.	La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada:

- Si el Licitante retira su oferta en el período de validez estipulado por él en el Formulario de oferta; o

- En caso de que la oferta sea aceptada, si el Licitante:

- no firma el Contrato de conformidad con la cláusula 31, o

- no suministra la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con la cláusula 33.

15. 	Período de validez de la Oferta

15.1.	La oferta tendrá validez por cuarenta y cinco (45) días después de la fecha de apertura de los sobres indicada por el Comprador conforme a la cláusula 19. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido será rechazado.

15.2.	En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los Licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas.  Esta solicitud y las respuestas serán hechas por escrito (o por cable, télex o telefax).  La Garantía de Mantenimiento de la Oferta prevista en la cláusula 14 también será prorrogada como corresponda.  El Licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.  No se pedirá a los Licitantes que accedan a la prórroga, ni que modifiquen su oferta ni se les autorizará para hacerlo. No obstante, si el período de validez de las ofertas se prorroga por más de cuarenta y cinco (45) días con respecto a la fecha de validez inicial, y si el contrato es a precio fijo (no está sujeto a reajuste de precios) el monto del contrato será aumentado mediante la aplicación de un factor que se especificará en la solicitud de prórroga del período de validez de las ofertas.

16.	Formato y firma de la oferta

16.1.	El Licitante prepararán dos (2) ejemplares de la oferta, marcando con claridad el "original" y la "copia" del documento.  En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de la copia.

16.2.	El original y las copias de la oferta serán mecanografiadas o escritas en tinta indeleble y firmados por el Licitante o por una o más personas debidamente autorizadas para representarlo de acuerdo a lo señalado en la documentación presentada sobre existencia y representación legal y para obligarlo en virtud del Contrato. Esta autorización deberá constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación legal mediante documento actualizado expedido por la autoridad competente según las leyes de su país.  Dicho documento deberá ser autenticado por un notario público. Las personas jurídicas nacionales acreditarán su existencia y representación de conformidad con la normativa legal vigente.  Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material técnico o impreso no modificado, llevarán la firma de la persona o personas que firmen la oferta.

16.3.	La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir errores del Licitante, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta.  En caso contrario, las correcciones se entenderán  como no escritas.

D.  	PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

17.	Forma y presentación de las ofertas

17.1.	El original y  la  copia de la oferta serán colocados cada una en un sobre individual (el sobre interior), y el conjunto total  (original y copia) en un sólo sobre (el sobre exterior). Se identificará cada sobre interior como "ORIGINAL" y "COPIA" según corresponda.

17.2.	Los sobres interiores y exteriores:

a. Estarán dirigidos a la  Municipalidad de Sunchales a la dirección indicada en la Sección I - LLAMADO A LICITACION:

b. Indicarán específicamente:

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

#### LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 07/2023

"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 Hs DEL DIA 13  DE NOVIEMBRE DE 2023”

17.3	Además de la identificación requerida en la subcláusula 17.2, los sobres interiores deberán indicar el nombre y dirección del Licitante a efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía".

17.4	Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas en el párrafo 17.2., o en el caso de entregar la oferta por correo, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.

18.  	Plazo para la presentación de ofertas

18.1.	Las ofertas deberán ser recibidas por la Municipalidad en la dirección y plazos indicados en la Sección I - Llamado a Licitación.

18.2.	La Municipalidad podrá, a su entera discreción, prorrogar el plazo para la presentación de ofertas mediante enmienda de los Documentos de Licitación de conformidad con la cláusula 7, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la Municipalidad y de los Licitantes anteriormente sujetos a plazo quedarán en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.

19. 	Ofertas tardías

19.1.	Las ofertas que reciba la Municipalidad después del plazo indicado en la cláusula 18, serán devueltas al Licitante sin abrir.

20.  	Modificación y retiro de ofertas

20.1.	El Licitante podrá modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condición de que la Municipalidad reciba, antes de que venza el plazo fijado para la presentación, una notificación escrita de la modificación o el retiro de la oferta.

20.2.	La notificación de modificación o retiro de la oferta será preparada, sellada, marcada, y enviada por el Oferente de conformidad con la cláusula 17.  También podrá notificarse el retiro de la oferta mediante télex, telefax o mail cuyo caso deberá ser seguido de una confirmación por escrito franqueada, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de ofertas.

20.3.	Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación.

20.4	No se podrán retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentación y la expiración del período de validez especificado por el Licitante en el Formulario de oferta. El Licitante que retire su oferta durante este intervalo perderá su Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

E.  	APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

21.  	Apertura de las ofertas por  la Municipalidad

21.1.	La Municipalidad abrirá las ofertas en acto público en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, en el lugar, hora y fecha indicada en la Sección 1 - Llamado a Licitación

Los representantes de los Licitantes que asistan podrán firmar el Acta de Apertura al que se refiere la cláusula 21.3.

21.2.	En ocasión de la apertura de las ofertas se anunciarán los nombres de los Licitantes, los renglones ofrecidos y sus precios, el monto total de cada una de ellas y de las ofertas alternativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarlas), modificaciones y retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta necesaria, así como los demás pormenores que el Comprador, a su criterio, estime conveniente.

21.3.	La Municipalidad levantará un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluirá la información que se dio a conocer a los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subcláusula 21.2. teniendo derecho a hacer sentar en acta las observaciones que a su criterio sean procedentes, y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas dentro del término de 48 horas de efectuado. La impugnación deberá ser formulada por escrito, con copia y de manera fundada, la que previo traslado al impugnado, que se correrá por el término de 48 horas, improrrogable y perentorio, la repartición informará sobre la impugnación, la que deberá ser resuelta con la licitación. Previo a la presentación de la impugnación, el oferente que la realice deberá hacer un depósito de $ 50.000,00 (Pesos cincuenta mil). Para el caso que la impugnación fuere rechazada dicho depósito quedará retenido y en poder de la Municipalidad, caso contrario será devuelto.-

21.4.	Después de la apertura de las ofertas la información referente al examen, clarificación, evaluación, comparación de las ofertas y  las recomendaciones concernientes a la adjudicación del Contrato no será divulgada a los Licitantes o a otras personas que no estén vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicación de la Municipalidad al Licitante favorecido.

22.  	Aclaración de Ofertas

22.1.	A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Municipalidad podrá, a su discreción, solicitar a un Licitante que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta.  La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta.

23.  	Examen preliminar

23.1.	La Municipalidad examinará las ofertas para determinar si están completas, si hay errores de cálculo, si se han suministrado las Garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas están en orden.

23.2.	Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera:

a)	 Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.  Si el Licitante no aceptare la corrección, su oferta será rechazada.

- Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.

El precio total rectificado de esta manera será considerado, a continuación, como el precio básico de la oferta.

23.3.	Antes de proceder a la evaluación detallada conforme a la cláusula 24, la Municipalidad determinará si cada oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación.  A los fines de estas cláusulas, se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los Documentos de Licitación cuando corresponda, sin diferencias de importancia, a todas las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Para llegar a esta determinación, la Municipalidad se basará en los documentos que constituyan la propia oferta sin recurrir a factores externos.

23.4.	Si la Municipalidad determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los Documentos de Licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el Licitante.

23.5.	La Municipalidad podrá desestimar errores menores de forma o faltas de conformidad con los Documentos de Licitación o irregularidades en una oferta a condición de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que con ello no se afecte la posición relativa de otro Licitante.

23.6.	La Municipalidad podrá solicitar la corrección o presentación de cualquier antecedente de la oferta. La no presentación por parte del licitante, en el plazo de tres días hábiles de lo solicitado será causal de rechazo de la oferta.

24.		Evaluación y comparación de las ofertas

24.1.	Una vez que la Municipalidad haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los Documentos de Licitación conforme a la cláusula 23, procederá a su evaluación y comparación.

24.2.	En la evaluación de las ofertas, el Comprador excluirá toda disposición sobre ajuste de precios que  figure en la oferta [cuando corresponda].

24.3.	La evaluación y comparación de las ofertas, se hará en base a los precios totales finales cotizados y  que incluyen la entrega en el lugar solicitado en la Sección IV - Condiciones Especiales del Contrato,  y todos los costos y los derechos e impuestos pagados o pagaderos por concepto de componentes y materias primas incorporados o que se vayan a incorporar en los bienes.

24.4.	Al evaluar las ofertas, es decir aquellas que cumplan esencialmente con los documento de licitación y específicamente con la totalidad de las Especificaciones Técnica solicitadas, la Municipalidad tendrá  únicamente en cuenta el precio total final ofrecido.

24.5. 	En la comparación de las ofertas se considerará como la más ventajosa a aquella que cumpliendo con la totalidad de las Especificaciones Técnica solicitadas resultare la de menor precio final total ofrecido.

25.  	Contactos con la Municipalidad

25.1.	Sujeto a lo dispuesto en la cláusula 22, los Licitantes no se pondrán en contacto con el Comprador en relación a ningún aspecto concerniente a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudicación del Contrato.

25.2.	Cualquier intento, por parte de un Licitante, de ejercer influencia sobre la Municipalidad en la evaluación, comparación de ofertas o en su decisión sobre la adjudicación del Contrato podrá dar lugar al rechazo de su oferta.

F.  	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

26.	Calificación posterior

26.1.	En los casos en que no se haya realizado pre-calificación, la Municipalidad determinará, a su satisfacción, si el Licitante seleccionado por haber presentado la oferta evaluada como aceptable y más baja está calificado para cumplir el Contrato en forma satisfactoria.

26.2.	En la determinación se tendrá en cuenta la capacidad financiera, técnica y de producción del Licitante sobre la base del examen de pruebas documentales sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con la cláusula 13 y otra información que la Municipalidad estime apropiada.

26.3.	Será requisito para la adjudicación del Contrato al Licitante que la determinación antedicha de la Municipalidad sea afirmativa. De ser negativa, quedará rechazada la oferta del Licitante y la Municipalidad tomará la siguiente oferta evaluada como la más baja a fin de determinar la capacidad de ese Licitante para cumplir satisfactoriamente el Contrato.

27.  	Criterios para la adjudicación : sujeto a lo dispuesto en la cláusula 30, la Municipalidad adjudicará el Contrato al Licitante cuya oferta se ajuste substancialmente a los Documentos de Licitación y haya sido evaluada como la más baja, a condición además de que se haya determinado que ese Licitante esté calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato.

28.  		Derecho del Comprador de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas: sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 27, el Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el de declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Licitante o los Licitantes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos de ella.

30.  	Notificación de la adjudicación

30.1.	Antes de la expiración del período de validez de la oferta, la Municipalidad notificará al Licitante seleccionado mediante carta certificada o mediante cable o mail, seguido de confirmación por carta certificada, que su oferta ha sido aceptada.

30.2.	La notificación de la adjudicación constituirá el perfeccionamiento del Contrato.

30.3.	Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantía de Fiel Cumplimiento de conformidad con la cláusula 32, la Municipalidad notificará de inmediato a cada uno de los Licitantes no seleccionados que su oferta ha sido rechazada y cancelará las respectivas Garantías de Mantenimiento de la Oferta y las devolverá a los Licitantes no seleccionados, de conformidad con la cláusula 14.

31.  	Firma del Contrato

31.1.	Seguidamente a la notificación al Licitante seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, la Municipalidad le proporcionará el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Licitación, al cual se habrán incorporado todos los acuerdos entre las partes.

31.2.	Desde el momento que recibe el Contrato, el Licitante tendrá diez (10) días hábiles para firmarlo, fecharlo, sellarlo y devolverlo a la Municipalidad.

32.  	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

32.1.	Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación, el Licitante seleccionado suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato estará expresada en la misma moneda de la oferta y se presentará, a elección del Licitante, en una de las siguientes modalidades:

- fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que el Licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Comprador).

- póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina.

- depósito en la cuenta  bancaria especificada en la Sección I - Llamado a Licitación o depósito en efectivo en la sede del municipio. Esta Garantía no devengará intereses.

- cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tal como se indica en la Sección I - Llamado a  Licitación El cheque será depositado indefectiblemente en la cuenta de la Comuna.

32.2.		La circunstancia de que el Licitante adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las cláusulas 32 y 33 constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso la Municipalidad podrá adjudicar el Contrato al Licitante cuya oferta evaluada sea la más baja después de la anulada, o llamar a una nueva licitación.

33. 	Plazos: salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincidiera con un día feriado o de asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato posterior.

SECCIÓN III

## CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

1.			DEFINICIONES

2.			PAIS DE ORIGEN

3.			NORMAS

4.			UTILIZACION DE LOS DTOS. CONTRACTUALES E INFORMACIÓN

5.			DERECHOS DE PATENTE

6.			GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIEMTO

7.			INSPECCIONES Y PRUEBAS

8.			EMBALAJE

9.			ENTREGAS Y DOCUMENTOS

10.			SEGURO

11.			TRANSPORTE

12.			SERVICIOS CONEXOS

13.			REPUESTOS

14.			GARANTIA DE LOS BIENES

15.			PAGO

16.			PRECIOS

17.			ORDENES DE CAMBIO

18.			MODIFICACIONES DEL CONTRATO

19.			CESION

20.			SUBCONTRATOS

21.			DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO POR EL PROVEEDOR

22.			CLAUSULA PENAL

23.			RESOLUCION POR INCUMPLIMIENTO

24.			FUERZA MAYOR

25.			RESOLUCION POR INSOLVENCIA

26.			RESCISION UNILATERAL

27.			SOLUCION DE DIFERENCIAS

28.			IDIOMA

29.			LEY APLICABLE

30.			NOTIFICACIONES

31.		IMPUESTOS Y DERECHOS

SECCIÓN III

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.  	Definiciones: en el presente Contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

- "Contrato": es el convenio celebrado entre la Municipalidad y el Proveedor según consta en el documento firmado por las partes, incluyendo sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia;

- "Precio del Contrato": es el monto que se pagará al Proveedor de conformidad con el contrato a cambio del debido y pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales;

- "Bienes": son todos los equipos, maquinarias u otros materiales que el Proveedor se haya obligado a suministrar al  Comprador de conformidad con el Contrato;

- "Servicios": es la instalación, o la supervisión técnica de la instalación, la puesta en funcionamiento, la prestación de asistencia técnica, la capacitación y otras obligaciones de la misma índole del Proveedor que consten en el Contrato;

- "Comprador": es la Municipalidad de Sunchales que ha de adquirir los bienes indicados en el Contrato;

- "Proveedor": es la persona o empresa que ha de suministrar los bienes indicados en el Contrato;

- "Condiciones Especiales": son las previsiones contenidas en el Contrato que complementan o modifican las presentes Condiciones Generales.

2. 	 País de Origen:

2.1.		A los efectos de la presente cláusula, por " origen de los bienes " se entenderá el lugar en que hayan sido extraídos, cultivados o producidos los bienes o aquel desde el cual se suministran los servicios.  Se produce un bien cuando, mediante un proceso de fabricación, elaboración o montaje sustancial de componentes, se obtiene un nuevo producto, comercialmente reconocible, que difiere substancialmente de sus componentes en sus características básicas, fines o utilidad.

2.2.	El origen de bienes y servicios es independiente de la nacionalidad del Proveedor.

3. 	 Normas:   los bienes suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas mencionadas en las Especificaciones Técnicas o a otras normas equivalentes reconocidas internacionalmente, que aseguren calidad igual o superior y, en defecto de una norma aplicable, a la versión autorizada que rija en el país de origen de los bienes, entendiéndose por tal, la más reciente que haya sido publicada por la entidad competente en ese país.

4. 	 Utilización de los documentos contractuales e información.

4.1.	El proveedor no revelará, sin previo consentimiento escrito del  Comprador, el Contrato o alguna de sus disposiciones ni cualquier especificación, plano, diseño, patrón, muestra o información suministrada por el  Comprador o en su nombre que se relacione con el Contrato a ninguna persona salvo a las empleadas por el Proveedor a los efectos del cumplimiento del Contrato.  Lo que se revele a esas personas será confidencial y no excederá de lo necesario para el cumplimiento del Contrato.

4.2.	El Proveedor no utilizará, sin previo consentimiento por escrito del  Comprador, ninguno de los documentos o información indicados en la subcláusula 4.1. para una finalidad distinta al cumplimiento del Contrato.

4.3.	Los documentos indicados en la subcláusula 4.1., con excepción del propio Contrato, seguirán siendo de propiedad del  Comprador y, si éste lo requiriese, le serán devueltos (en todos sus ejemplares) una vez cumplidas todas las obligaciones del Proveedor con arreglo al Contrato.

5. 	 Derechos de patente:  el Proveedor liberará de toda responsabilidad al  Comprador en caso de acciones entabladas por terceros en razón de transgresiones de derechos de patente, autor, marca registrada o diseños industriales como consecuencia de la utilización de los bienes o parte de  ellos en el país del Comprador.

6.  	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato:

6.1.	El Proveedor, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del Contrato, suministrará una Garantía de Fiel Cumplimiento al Comprador por el monto especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.

6.2.	El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Comprador como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Proveedor de sus obligaciones contractuales.

6.3.	La Garantía de Fiel Cumplimiento estará denominada en la misma moneda que el contrato y se presentará en una de las siguientes maneras:

- fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable, emitida por un banco establecido en Argentina o en el exterior aceptable para el  Comprador), en la forma indicada en los Documentos de Licitación u otra aceptable para el   Comprador; o

- póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina; o

- depósito en la cuenta indicada en la Sección I - Llamado a Licitación. Esta Garantía no devengará intereses.

- Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del municipio licitante, tal como lo indica en la Sección I – Llamado a Licitación.

6.4.	La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será cancelada por el  Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Proveedor haya cumplido sus obligaciones contractuales, incluidas las de garantía de los bienes o servicios.

7.  	Inspecciones y pruebas:

7.1.	La Municipalidad o sus representantes tendrán el derecho de inspeccionar o probar los bienes a fin de verificar su conformidad con las especificaciones del Contrato.  En las Condiciones Especiales del Contrato o Especificaciones Técnicas se precisarán las inspecciones y pruebas que requiere el Comprador y el lugar en que habrán de efectuarse.  El  Comprador notificará por escrito al Proveedor el nombre de las personas que lo representarán para estos fines.

7.2.	Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega o en el lugar de destino final de los bienes.  Cuando sean realizadas en las instalaciones de éstos o, el Proveedor o sus subcontratistas proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso acceso a los diseños y a los datos sobre producción, sin cargo alguno para el  Comprador.

7.3.	Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustaran a las especificaciones, el   Comprador podrá rechazarlos y el Proveedor deberá, sin cargo para el Comprador, reemplazarlos o modificarlos en la medida necesaria para cumplir con las especificaciones.

7.4.	La inspección, prueba y aprobación de los bienes por el Comprador o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen o fábrica o depósito no limitará ni extinguirá en modo alguno el derecho del Comprador a inspeccionar, probar y, cuando fuere necesario, rechazar los bienes una vez que lleguen a su país, o lugar de entrega especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.

7.5.	Nada de lo dispuesto en la cláusula 8 liberará al Proveedor de sus obligaciones en materia de garantía o de otra índole con arreglo al Contrato.

8.  	Embalaje:

8.1.	El Proveedor embalará los bienes en forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al lugar de destino final indicado en el Contrato.  El embalaje deberá ser suficiente para soportar, sin límites, la manipulación brusca y descuidada y la exposición a temperaturas extremas, la sal y las precipitaciones durante el tránsito o almacenamiento en espacios abiertos.  En el peso y las medidas de los embalajes se tendrá en cuenta, cuando proceda, la lejanía del lugar de destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos del tránsito hasta el lugar de destino final.

8.2.	El embalaje, las marcas y los documentos en el exterior y en el interior de los bultos cumplirán estrictamente los requisitos especiales  que se hayan establecido expresamente en el contrato y, con sujeción a la cláusula 17, en cualquier instrucción posterior emitida por el Comprador.

9.  	Entregas y Documentos:

9.1.	El Proveedor hará entrega de los bienes con arreglo a lo dispuesto por el comitente en la Lista de Bienes y Servicios y en las Condiciones Especiales del Contrato, y el riesgo seguirá siendo de cargo del Proveedor hasta que se haya completado la entrega. La fecha o período de entrega se contará a partir de la fecha de la firma del contrato.

9.2.	La entrega se considerará hecha una vez que los bienes hayan sido descargados del medio de transporte seleccionado para la entrega en las Condiciones Especiales del Contrato y una vez que se hayan entregado al Comprador las facturas y demás documentos especificados en las Condiciones Especiales del Contrato.

9.3.	Luego de la entrega de los bienes, el riesgo asumido por el Proveedor pasará al   Comprador.

9.4.	El Proveedor deberá cumplir con sus obligaciones de entrega, sin aviso previo del   Comprador, a más tardar en el último día del período de entrega especificado en el Contrato.

9.5.	El Proveedor ejecutará el Contrato entregando el equipo en forma completa, o por partidas completas de equipo, conforme a lo establecido en el Contrato.  La entrega de una máquina o equipo se considerará completa únicamente si todos los componentes individuales que forman parte integral de la máquina, del equipo o de la línea industrial, han sido entregados en forma completa junto con toda la documentación técnica necesaria para el funcionamiento y el mantenimiento del equipo respectivo, inclusive los accesorios adicionales respectivos y los repuestos de alto nivel de utilización y desgaste ordenados por el  Comprador (si correspondiera).

9.6.	Entregas parciales o antes de la fecha de entrega contractual necesitarán la autorización expresa del  Comprador por escrito.  Entregas parciales aprobadas por el  Comprador calificarán a pagos parciales según corresponda y en conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato.

9.7.	Los repuestos ordenados en la fecha de la notificación de la adjudicación del contrato se entregarán junto con el equipo respectivo.  Sin embargo, de acuerdo a la cláusula 17.1.e) de estas Condiciones, el  Comprador podrá emitir órdenes adicionales en base a los mismos precios unitarios vigentes.

10.  	Seguro: todos los bienes suministrados, en virtud del Contrato estarán totalmente asegurados en la forma especificada en las Condiciones Especiales del Contrato contra los daños o perjuicios que pueden ocurrir con ocasión de su fabricación o adquisición, transporte, almacenaje y entrega.  El seguro será contratado y pagado por el Proveedor y su costo será incluido en el precio del contrato.

- Transporte: el Proveedor deberá sufragar todos los gastos de transporte y almacenaje de los bienes ofrecidos hasta la entrega final de los mismos,  en el lugar indicado por el municipio. El transporte y almacenaje  estará a cargo del proveedor y su costo será incluido en el precio del contrato.

12.  	Servicios Conexos: De acuerdo a lo indicado en las Condiciones Especiales del Contrato, el Proveedor deberá prestar los siguientes servicios:

- La  puesta en marcha de los bienes suministrados;

- Servicio técnico-mecánico: Concesionario o representante encargado del mismo en la provincia de Santa Fe- Documentación que acredite la representación (indicar dirección del taller)-

- La provisión de  las herramientas especiales necesarias para el  mantenimiento de los bienes suministrados

- La provisión de manual detallado de operación y mantenimiento (de la máquina y del motor respectivamente)  de cada unidad de los bienes suministrados, en español;

- La provisión de manual de repuestos (de la máquina y del motor respectivamente) y listado de repuestos mínimos para un año de uso, en español.

- La ejecución y supervisión del mantenimiento y/o la reparación de los bienes suministrados, por un período a ser convenido entre las partes, en el entendido de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones de garantía de los bienes conforme al Contrato.  Un Contrato separado será negociado para todos o parte de estos servicios y;

- La capacitación del personal de la Municipalidad en  la puesta en marcha,  funcionamiento, mantenimiento o  reparación de los bienes suministrados, en las instalaciones del Proveedor o en el lugar del proyecto.

12.1.	 Si los precios que cobre el Proveedor por los servicios conexos antes indicados no hubieren sido incluidos en el precio del Contrato, serán convenidos de antemano entre las partes y no excederán de aquellos cobrados por el Proveedor a terceros, en la misma época, por servicios similares.

13.  	Repuestos: de acuerdo a lo indicado a las Condiciones Especiales del Contrato, podrá exigirse del Proveedor que suministre uno o más de los siguientes materiales y notificaciones relativos a los repuestos que fabrique o distribuya:

- Los repuestos que el Comprador quiera adquirir del Proveedor, en el entendimiento de que ello no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones de garantía de los bienes con arreglo al Contrato; y

- En el caso de terminación de la producción de repuestos:

- notificación anticipada al comitente de la terminación, con suficiente antelación para que el Comprador pueda adquirir la cantidad necesaria de repuestos; y

- una vez producida la terminación, suministrará al Comprador, previa solicitud de éste y sin cargo para él, de los diseños, dibujos y especificaciones de los repuestos.

14. 	 Garantía de los bienes:

14.1.	El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del último modelo e incorporan todas las mejoras recientes en diseño y materiales salvo que se haya previsto otra cosa que el Contrato. El Proveedor garantiza además que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección (salvo que el diseño de los materiales conste en las especificaciones del  Comprador) o a cualquier acto u omisión del Proveedor, que puedan manifestarse con ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el lugar de su destino final.

14.2.	Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales del Contrato, la garantía permanecerá en vigencia durante doce (12) meses a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en todo o en parte (y puestos en funcionamiento) en su destino final indicado en el contrato.

14.3.	El  Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamación a que hubiera lugar con arreglo a la garantía.

14.4.	Al recibir dicha notificación, el Proveedor reparará o reemplazará, dentro del menor plazo razonablemente posible, los bienes defectuosos en todo o en parte, sin otro costo para el comitente que, cuando proceda, el del transporte dentro del territorio nacional de los bienes reparados o reemplazados en todo o en  parte  entre  el punto de entrada a dicho territorio y su lugar de destino final.

14.5.	Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsanase los defectos dentro de un plazo razonable, el Comprador podrá tomar las medidas correctivas que sean necesarias, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de los demás derechos que el Comprador tenga contra el Proveedor de conformidad con el Contrato.

15.	Pago:

15.1.	La forma y condiciones en que se efectuarán los pagos al Proveedor de conformidad con el Contrato constará en las Condiciones Especiales del Contrato.

15.2.	El Proveedor requerirá el pago a la Municipalidad por escrito y adjuntará a la solicitud una factura que describa, según proceda, los bienes entregados y los servicios realizados con arreglo a cláusula 9, después de haber dado cumplimiento a las demás obligaciones estipuladas en el Contrato.

15.3.	El Comprador efectuará los pagos con prontitud dentro del plazo especificado en las Condiciones Especiales del Contrato, previa presentación por parte del Proveedor de una factura o solicitud de pago, conforme a la subcláusula 15.2.

16.	Precios: los precios que cobre el Proveedor por los bienes entregados y los servicios prestados de conformidad con el Contrato no serán diferentes de los que haya cotizado en su oferta, con la excepción de los aumentos autorizados en las Condiciones Especiales del Contrato.

17. 	 Ordenes de cambio:

  - . La Municipalidad podrá en cualquier momento y mediante orden escrita notificada  al Proveedor con arreglo a la cláusula 30, efectuar cambios dentro del marco general del Contrato en uno o más de los siguientes aspectos:

- Diseños, dibujos o especificaciones, cuando los bienes que deban suministrarse con arreglo al Contrato hayan de ser fabricados especialmente para el Comprador;

- El lugar de entrega;

- Los servicios que ha de suministrar el Proveedor;

- Cantidades (dentro del 15  % de la cantidad original).

17.2.	Si cualquiera de estos cambios causara un aumento o disminución del costo que implique para el Proveedor el cumplimiento de cualquier parte de los trabajos correspondientes al Contrato o en el tiempo necesario para ello, con prescindencia de que hayan o no cambiado en virtud de la orden, se practicará un ajuste equitativo en el precio del Contrato, en el plan de entregas, o en ambos, y el Contrato quedará modificado en esa forma.  El Proveedor deberá solicitar el ajuste de conformidad con esta cláusula dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que reciba la orden del Comprador.

18.  	Modificaciones del Contrato: con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 17, el Contrato sólo podrá variar o ser modificado mediante enmienda escrita firmada por las partes.

19. 	 Cesión:   el Proveedor no cederá total ni parcialmente los derechos ni las obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato, salvo con el consentimiento previo y escrito del  Comprador.

20.	 Subcontratos:

20.1.	El Proveedor notificará al  Comprador por escrito todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato si no lo hubiera hecho ya en su oferta.  La notificación, ya sea hecha en la oferta original o con posterioridad, no eximirá al Proveedor de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato.

20.2.	Los subcontratos deberán cumplir lo dispuesto en la cláusula 2.

21. 	Demoras en el cumplimiento por el Proveedor:

21.1.	El Proveedor deberá entregar los bienes y suministrar los servicios convenidos dentro de los plazos fijados por el Comprador en la Lista de Bienes y Servicios.

21.2.	Si el Proveedor se demorase injustificadamente en el cumplimiento de sus obligaciones de entrega podrá ser sancionado con la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento, el pago de la cláusula penal o la resolución del Contrato por incumplimiento.

21.3.	Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del Contrato el Proveedor o sus subcontratistas se vieran en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes o prestación de los servicios, el Proveedor notificará de inmediato al Comprador por escrito la demora, su duración probable y sus causas.  El Comprador, tan pronto como sea factible tras recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su criterio, prorrogar el plazo otorgado al Proveedor para el cumplimiento, en cuyo caso la prórroga será ratificada por las partes mediante enmienda del Contrato.

22.  	Liquidación por daños y retrasos:  con sujeción a lo dispuesto en la cláusula 21, si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los servicios en todo en parte dentro de los plazos especificados en el Contrato, el  Comprador sin perjuicio de los demás recursos que tenga con arreglo al Contrato, podrá deducir del precio de éste por concepto de cláusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 10% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados.  Una vez alcanzado ese máximo, el  Comprador podrá considerar la resolución del Contrato, todo sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23.

23.  	Resolución por incumplimiento:

23.1.	Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del Contrato, la Municipalidad podrá mediante notificación de incumplimiento, hecha por escrito al Proveedor, resolver el Contrato en todo o en parte si:

- el Proveedor no entrega uno o más de los bienes en el plazo fijado en el Contrato o prorrogado por el Comprador de conformidad con la cláusula 21; o

- el Proveedor no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del Contrato; o

- el Proveedor, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el incumplimiento en un plazo de treinta (30) días (o más si el Comprador lo autorizara por escrito) tras recibir la notificación pertinente.

23.2.	El  Comprador, si resolviere el Contrato en todo o en parte de conformidad con la subcláusula 23.1., podrá obtener, en las condiciones y la forma que se considere apropiadas, bienes similares a los no entregados y el Proveedor deberá responder ante el Comprador por el costo de esos bienes que exceda del pactado en el Contrato.  En todo caso, el Proveedor deberá seguir cumpliendo las disposiciones del Contrato no incluidas en la resolución.

24.  	Fuerza mayor:

24.1.	No obstante lo dispuesto en las cláusulas 21, 22 y 23, no se harán valer la garantía de Fiel Cumplimiento, la cláusula penal, ni la resolución por incumplimiento del Contrato, si la demora o el incumplimiento de obligaciones de algunas de las partes del Contrato, en virtud del Contrato, se deben a fuerza mayor.

24.2.	A los efectos de la presente cláusula, por "fuerza mayor" se entenderá una situación ajena al control del Proveedor o del Comprador según fuere el caso y que no implique culpa o negligencia suya. Estas situaciones podrán incluir entre otras, actos del Comprador en su capacidad soberana o contractual, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, cuarentenas o embargos de la carga.

24.3.	Si se presentase una situación de fuerza mayor, la parte del Contrato que incurran en demora o incumplimiento notificará de inmediato y por escrito a la otra la situación y sus causas.  Salvo que el Comprador le impartiera otras instrucciones por escrito, el Proveedor continuará cumpliendo sus obligaciones en virtud del Contrato en la medida en que sea razonablemente posible y procurará por todos los medios razonables cumplir aquellas a que no obste la fuerza mayor.

25.  	Resolución por insolvencia: si el Proveedor fuese declarado en quiebra o cayera en insolvencia, el Comprador podrá en cualquier momento resolver el contrato mediante notificación por escrito al Proveedor, sin indemnización alguna y en el entendido de que la resolución deberá entenderse sin perjuicio de los derechos, acciones o recursos que tenga el Comprador en ese momento o en el futuro.

26.	Revocación por conveniencia:

26.1.	El Comprador podrá en cualquier momento rescindir de manera unilateral, total o parcialmente, el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor.  En la notificación se dejará constancia de que la rescisión se debe a la conveniencia del Comprador, se indicará su alcance y la fecha a partir de la cual la misma estará en vigencia.

26.2.	Los bienes que estén terminados y listos para su envío dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de rescisión serán adquiridos por el Comprador en las condiciones y precios previstos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Comprador podrá elegir entre:

- La terminación y entrega en las condiciones y a los precios estipulados en el Contrato; o

- Cancelar la entrega del resto y pagar al Proveedor la suma que se convenga por los bienes parcialmente terminados y por los materiales o componentes que haya obtenido previamente el Proveedor.

27.  	Solución de Controversias:

27.1.	La Municipalidad y el Proveedor harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones informales directas, los desacuerdos o diferencias que surjan entre ellos en relación con el Contrato.

27.2.	Si una vez transcurridos treinta (30) días desde el comienzo de las negociaciones informales, el Comprador y el Proveedor no hubieran podido resolver amistosamente la diferencia contractual, cualquiera de las partes podrá pedir que sea sometida a los mecanismos formales de solución especificados en las Condiciones Especiales del Contrato. Estos mecanismos  podrán incluir, entre otros, la conciliación con intervención de un tercero, el fallo de un tribunal nacional convenido por las partes o el arbitraje internacional.  El mecanismo elegido quedará especificado en las Condiciones Especiales del Contrato.

27.3.	En el caso de diferencias de carácter técnico, si las partes contratantes están mutuamente de acuerdo en aceptar la opinión experta de un instituto técnico independiente, las partes serán notificadas por ese Instituto ocho (8) días antes de cualquier inspección, prueba o examen. Una vez concluida la opinión experta, y recibido el fallo del instituto, las partes harán lo posible para resolver las diferencias por consentimiento.  En caso de desacuerdo las  diferencias se someterán a arbitraje.

28. 	 Idioma: el contrato y toda documentación referente al mismo, así como toda comunicación que se intercambien el Proveedor y el Comprador deberá redactarse en español. En todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Proveedor podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción al español de las partes pertinentes, la cual prevalecerá a los efectos de su interpretación.

29. 	Ley Aplicable: el Contrato será interpretado de conformidad con las leyes de la República Argentina.

30. 	Notificaciones: las notificaciones entre las partes de conformidad con el Contrato se harán por escrito, telegrama o cable, y serán confirmadas por escrito a la dirección fijada para tal fin en la Condiciones Especiales del Contrato. La notificación surtirá efecto en la fecha que allí se indique o en la fecha de su entrega, si ésta fuese posterior.

31.	Impuestos y derechos:

31.1.	El Proveedor extranjero será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, impuestos de sellos, derechos de aduana, si hubiere, derechos de licencia y otros gravámenes que sean exigibles fuera de la República Argentina y hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes.

31.2.	El Proveedor nacional será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, derechos de licencia y otros gravámenes incurridos hasta el momento de la entrega al Comprador de los bienes.

SECCIÓN IV.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

ÍNDICE DE CLÁUSULAS

1.	CLÁUSULAS GENERALES

2.	DEFINICIONES

3.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

4.	INSPECCIONES Y PRUEBAS

5.	ENTREGA Y DOCUMENTOS

6.	SEGUROS

7.	SERVICIOS CONEXOS

8.	REPUESTOS

9.	GARANTÍA

10.	PAGO

11.	PRECIOS

12.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

13.	NOTIFICACIONES

SECCIÓN IV

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

1.	Cláusulas generales

1.1 	Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Condiciones Generales del Contrato. En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se indican prevalecerán sobre las de las Condiciones Generales del Contrato. El número de la cláusula correspondiente de las Condiciones Generales está indicado entre paréntesis.

1.2	Régimen Legal (Cláusula 29 – Condiciones Generales del Contrato) :

- El contrato será interpretado de conformidad con las leyes vigentes en la Provincia de Santa Fe, República Argentina para la temática afín al objeto del Llamado.

- Sellado del contrato: el 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del contrato,  según ley impositiva provincial vigente, será a cargo del PROVEEDOR, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El Municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

1.3	Facturación: las facturas y demás documentación aprobada serán remitidas a la Municipalidad para su pago debiendo las primeras ajustarse a lo establecido en la Resolución Nº 3349/91 de la Dirección General Impositiva.

2.	Definiciones (Cláusula 1)

Actores

-	El Comprador es la Municipalidad de Sunchales, provincia de Santa Fe.

-	El Proveedor es la persona o empresa que resulte adjudicataria en esta

Licitación.

3. 	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato (Cláusula 6): La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será por un 10% (diez por ciento) del precio del contrato. En el caso de cotizar con alternativas, este porcentaje se calculará sobre el mayor valor propuesto.

4.	Inspecciones y Pruebas (Cláusula 7).

El Comprador requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas:

- Prueba  de funcionamiento, incluyendo todas las prestaciones (en lugar a determinar por el Comprador)

- Verificación de accesorios y elementos complementarios

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de los bienes por el  Comprador, si  éste no efectúa ningún reclamo se considerarán recepcionado a satisfacción. Dicho procedimiento no libera al Proveedor de las garantías de funcionamiento de los bienes.

5.	Entrega y Documentos (Cláusula 9).

5.1	Lugar de entregar: la entrega de los bienes se efectuará en el depósito del municipio comprador: calle Avenida Belgrano Nº 103 – Sunchales – Departamento Castellanos - Provincia de Santa  Fe - Argentina

5.2	Documentos:

- copias de la factura del Proveedor con una descripción de los bienes, cantidades, precio unitario y el monto total;

- nota de entrega/remito

- certificado de garantía del Fabricante o Proveedor;

- certificado de inspección y recepción de los bienes emitido por la entidad inspectora autorizada y/o informe de inspección de la fábrica del Proveedor; y

- certificado de origen (de corresponder).

6.	Seguros (Cláusula 10). : En entregas en  sede municipal, el transporte y los seguros correspondientes son a cargo del Proveedor

7.	Servicios Conexos (Cláusula 12): El suministro incluirá los servicios indicados en la cláusula 12. El costo de estos servicios deberá estar incluido en el costo del contrato.

8.	Repuestos (Cláusula 13)

El Proveedor deberá mantener inventarios suficientes para asegurar el suministro inmediato de repuestos consumibles. Otros repuestos componentes serán suministrados tan pronto como sea posible pero, en todo caso dentro de los seis meses siguientes a la colocación de orden de compra.

Se incluirá:

LISTADO DE CONCESIONARIOS con detalle de los servicios suministrados por los mismos.

LISTADO DE REPUESTOS MINIMOS aconsejados para un uso de 2000 horas o 1 año de uso.

9.	Garantía (Cláusula 14): Como modificación parcial de las disposiciones, el período de garantía será de 1 (un) año desde la puesta en servicio de los bienes.

10.	Pago (Cláusula 15):

El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días, de la entrega y aceptación de los equipos de acuerdo a lo estipulado por el Municipio en la Cláusula 4 de las Condiciones Especiales del Contrato y contra la presentación  y aprobación  por parte de la Administración de los documentos especificados en la Cláusula 5 - Condiciones Especiales del Contrato.

11.	Precios (Cláusula 16): no se considerarán ajustes de precio bajo este contrato.

- Solución de Controversias (Cláusula 27): El mecanismo formal de solución de controversias que se aplicará conforme a las cláusula 27 de las Condiciones Generales será el siguiente: las controversias entre el  Comprador y el Proveedor que sea nacional del país del Comprador serán sometidas a la Justicia Ordinaria de los Tribunales de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

- Notificaciones (Cláusula 30):

Para efectos de toda notificación, las direcciones de la Municipalidad y del Proveedor serán las siguientes:

- Comprador: La consignada en el punto 4.1 de la Cláusula 4 – Calendarios de Actividades –

Sección I – LLAMADO A LICITACION PÚBLICA NACIONAL

2.   Proveedor: La consignada en la Oferta

SECCION V - A

LISTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOLICITADOS

| RENGLONLOTE N° | Breve descripción | Lugar de entrega | Plazo de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAVIMENTO RÍGIDO Dos mil ochocientos metros cuadrados (2.800,00 m²) de pavimento de hormigón (H25), de 18 centímetros de espesor. | Municipalidad de Sunchales Avda. Belgrano Nº 103 | 30 DIAS corridos a partir de la fecha de firma del contrato |
| 2 | Renglón 2: SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO 2.1. Una (1) bomba centrífuga vertical multietapa, de 5,5 kw. de potencia, 3.424,42 para 50m3/h a 20 mca. 2.2. Un (1) pilar acometida trifásico, más tablero potencia comando para bomba 5,5 kw. Estructura monolítica. 2.3. Tres (3) tanques. Capacidad individual 120.000 litros, formato cilindro vertical con fondo plano. | Municipalidad de Sunchales Avda. Belgrano Nº 103 | 30 DIAS corridos a partir de la fecha de firma del contrato |
| 3 | Renglón 3: BARRERA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE INGRESO. 3.1. Dos (2) barreras automáticas, lineales de aluminio, longitud 5 mt. Ciclos/hora 100 (intenso). Tiempo de apertura 6 seg. (ajustable). Tiempo de cierre 8 seg. (ajustable). Potencia motor 1 HP. Tensión 127/220V 3.2. Cuatro (4) controles remotos: de 2 botones para automatismos 433 MHz. 3.3. Dos (2) unidades receptoras: 433 MHz c/RELE. 3.4. Materiales de alimentación y fundación de bases para barrera control de ingreso. | Municipalidad de Sunchales Avda. Belgrano Nº 103 | 30 DIAS corridos a partir de la fecha de firma del contrato |
| 4 | Renglón 4: SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREO REMOTO. 4.1. Un (1) disco rígido western digital purple 6 TB. 4.2. Cuatro (4) cámaras IP Domo PTZ Ext. Full HD 1080P Zoom 32X IR 150 MT. 4.3. Cuatro (4) soportes de poste o columna de aluminio para domos. 4.4. Cuatro (4) transformadores de corriente alterna para domo PT. 4.5. 1.850 metros lineales de cable de red de comunicación sistema de cámaras. 4.6. 100 metros lineales de cable alimentación 2x1 mm. 4.7. Cuatro (4) Box de alimentación sistema de cámaras | Municipalidad de Sunchales Avda. Belgrano Nº 103 | 30 DIAS corridos a partir de la fecha de firma del contrato |
| 5 | Renglón 5: ILUMINACIÓN LED. 5.1. Setenta (70) luminarias led de ultra alto rendimiento – 27.000 Lm 4000K CRI>80, rendimiento: 180 Lm/W, consumo 150W. 5.2. Cuarenta y seis (46) postes para alumbrado público de 7 metros. 5.3. 1.680 metros lineales de cable preensamblado iluminación led para 70 columnas. 5.4. 23,32 m3 de hormigón para 46 columnas. | Municipalidad de Sunchales Avda. Belgrano Nº 103 | 30 DIAS corridos a partir de la fecha de firma del contrato |

SERVICIOS y DOCUMENTACION SOLICITADAS:

1.- Servicios conexos: de acuerdo a lo especificado en  la Sección III – Condiciones Generales del Contrato -  Cláusula 12 – 12.1  y a la Sección IV – Condiciones especiales del Contrato - Cláusula  7.-

- Capacitación del personal del municipio (mantenimiento y manejo): se realizará en el lugar de entrega de la unidad y será la que brinde el oferente de modo usual y esté incluida en el precio de la misma, es decir no implicarán un costo adicional a la provisión de la unidad.

- Puesta en marcha: el proveedor deberá destinar personal para la puesta en funcionamiento de los equipos en su lugar de entrega (municipio).

  - Provisión de manuales: un juego completo  en español que contará como mínimo de un (1) Manual de operación y servicio del vehículo y del motor y un (1) Manual de repuestos del vehículo y del motor

- Servicio técnico-mecánico en la provincia de Santa Fe: acreditar  representación  e indicación de taller (dirección y teléfono). Garantía de provisión de repuestos

- Garantía (mano de obra y repuestos): el Oferente deberá especificar claramente el período de garantía ofrecido del equipo. Mínimo solicitado: 12 meses. (Sección III – Condiciones Generales del Contrato -  Cláusula 14)

NOTA ACLARATORIA SOBRE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL:

- Incumplimientos: (Sección III - Condiciones Generales del Contrato -  Cláusula 22) “...Si el Proveedor no entregara los bienes o no prestara los servicios en todo o en parte, dentro de los plazos especificados en el Contrato, el  Comprador podrá deducir del precio de éste por concepto de cláusula penal una suma equivalente a 1.25% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados por cada semana de demora hasta que la entrega o la prestación tenga lugar, hasta un máximo del 10% del precio de los bienes demorados o de los servicios no prestados.  Una vez alcanzado ese máximo, el  Comprador podrá considerar la resolución del Contrato.”

SECCIÓN V - B

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES SOLICITADOS

Renglón 1: PAVIMENTO RÍGIDO

  - Dos mil ochocientos metros cuadrados (2.800,00 m²) de pavimento de hormigón (H25), de 18 centímetros de espesor.

Renglón 2: SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO

2.1. Una (1) bomba centrífuga vertical multietapa, de 5,5 kw. de potencia.

2.2. Un (1) pilar acometida trifásico, más tablero potencia comando para bomba 5,5 kw.

2.3. Tres (3) tanques.

Renglón 3: BARRERA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE INGRESO.

3.1. Dos (2) barreras automáticas.

3.2. Cuatro (4) controles remotos.

3.3. Dos (2) unidades receptoras.

3.4. Materiales de alimentación y fundación de bases para barrera control de ingreso.

Renglón 4: SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREO REMOTO.

4.1. Un (1) disco rígido western digital 6 TB.

4.2. Cuatro (4) cámaras IP Domo PTZ HD 1080P Zoom 32X IR 150 MT.

4.3. Cuatro (4) soportes de poste o columna de aluminio para domos.

4.4. Cuatro (4) transformadores de corriente alterna para domo PT.

4.5. 1.850 metros lineales de cable de red de comunicación sistema de cámaras.

4.6. 100 metros lineales de cable alimentación 2x1 mm.

4.7. Cuatro (4) Box de alimentación sistema de cámaras

Renglón 5: ILUMINACIÓN LED.

5.1. Setenta (70) luminarias led de ultra alto rendimiento – 27.000 Lm 4000K cri mayor 80, rendimiento: 180 Lm/W, consumo 150W.

5.2. Cuarenta y seis (46) postes para alumbrado público de 7 metros.

5.3. 1.680 metros lineales de cable preensamblado iluminación led para 70 columnas.

5.4. 23,32 m3 de hormigón para 46 columnas.

NOTAS:

- Las especificaciones técnicas descriptas constituyen el requerimiento de mínima a cumplimentar por los oferentes, por lo que no se se aceptarán características técnicas inferiores a las solicitadas.

- En caso de discrepancias entre las especificaciones técnicas solicitadas y las ofrecidas, presentar nota adjunta explicando técnicamente las ventajas de la oferta presentada.

- El oferente adjudicado tendrá a su cargo el traslado del vehículo a la sede del corralón de la Municipalidad, conjuntamente con Remito, Factura y formularios correspondientes a los fines de la tramitación en el Registro de la Propiedad del Automotor.

SECCIÓN VI - A

FORMULARIO DE OFERTA

(a presentar y completar por el oferente)

Señores

MINICIPALIDAD DE SUNCHALES

S                      /                      D

REF.: LICITACIÓN PUBLICA Nº  07/2023.-

Estimados señores:

Luego de haber examinado los Documentos de Licitación incluyendo sus Circulares de Consultas Nº:...... (insertar el nº de las circulares enviadas por el Municipio), de las cuales confirmamos recibo por la presente, los suscriptos ofrecemos proveer y entregar ..............................(describir el renglón y bien ofrecido ) ............................................ de conformidad con dichos documentos, por la suma de Pesos ................................(monto de la oferta en letras y en N°, ....................................) u otras sumas que se determinen de acuerdo a la Lista de Precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a  la entrega de los bienes ofrecidos especificados en la SECCIÓN VI  B dentro de los ............... días  siguientes a la fecha de firma de contrato.

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el diez por ciento (10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas, según la cláusula 15 de las Instrucciones a los Licitantes; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.

Constituimos domicilio dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe en calle ................N°.... de la ciudad de  ............................................., para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta Licitación y donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por la Ley Orgánica de Tribunales corresponda al domicilio del Comprador.

Esta oferta junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se prepare y firme un contrato formal.

Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciban.

........................, ..... de ...........de 2023.-

..........................................................................

Firma y certificación de firma - Responsable autorizado

SECCION VI - B

LISTA DE BIENES Y PRECIOS  OFRECIDOS

(Planilla a ser completada presentada por el oferente)

Proveedor:

Licitación Pública Nº  07/2023.-			Fecha Apertura: 13/11/2023.-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote Nro. | Descripción (indicar marca y modelo) | Cant | Precio Unitario sin IVA(*) | IVA y otros (**) | Precio final (4+5) |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

PLAZO DE ENTREGA OFRECIDO         .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Referencias y nota:

(*)     	Precio unitario incluido equipamientos y/o accesorios adicionales, servicios conexos solicitados, y entrega en depósito municipal. (En caso de discrepancia entre el precio unitario y el  total, prevalecerá el precio unitario)

(**)   	I.V.A. y otros impuestos, pagaderos en caso que el Contrato sea adjudicado correspondiente al precio unitarios. Indicar alícuota aplicada

- Indicar si no se cotiza alguno de los equipos

Son pesos: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................

Firma     Responsable autorizado

SECCIÓN VI - C

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES OFRECIDOS

(Planilla a ser completada por el oferente)

Renglón 1: PAVIMENTO RÍGIDO

  - Dos mil ochocientos metros cuadrados (2.800,00 m²) de pavimento de hormigón (H25), de 18 centímetros de espesor.

Agregar folleto oficial de los bienes ofrecidos.

Renglón 2: SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIO

2.1. Una (1) bomba centrífuga vertical multietapa, de 5,5 kw. de potencia.

2.2. Un (1) pilar acometida trifásico, más tablero potencia comando para bomba 5,5 kw.

2.3. Tres (3) tanques.

Agregar folleto oficial de los bienes ofrecidos.

Renglón 3: BARRERA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE INGRESO.

3.1. Dos (2) barreras automáticas.

3.2. Cuatro (4) controles remotos.

3.3. Dos (2) unidades receptoras.

3.4. Materiales de alimentación y fundación de bases para barrera control de ingreso.

Agregar folleto oficial de los bienes ofrecidos.

Renglón 4: SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREO REMOTO.

4.1. Un (1) disco rígido western digital 6 TB.

4.2. Cuatro (4) cámaras IP Domo PTZ HD 1080P Zoom 32X IR 150 MT.

4.3. Cuatro (4) soportes de poste o columna de aluminio para domos.

4.4. Cuatro (4) transformadores de corriente alterna para domo PT.

4.5. 1.850 metros lineales de cable de red de comunicación sistema de cámaras.

4.6. 100 metros lineales de cable alimentación 2x1 mm.

4.7. Cuatro (4) Box de alimentación sistema de cámaras

Agregar folleto oficial de los bienes ofrecidos.

Renglón 5: ILUMINACIÓN LED.

5.1. Setenta (70) luminarias led de ultra alto rendimiento – 27.000 Lm 4000K cri mayor 80, rendimiento: 180 Lm/W, consumo 150W.

5.2. Cuarenta y seis (46) postes para alumbrado público de 7 metros.

5.3. 1.680 metros lineales de cable preensamblado iluminación led para 70 columnas.

5.4. 23,32 m3 de hormigón para 46 columnas.

Agregar folleto oficial de los bienes ofrecidos.

…………………………………, de ……………. de 2.023.-

..........................................................................

Firma   -  Responsable autorizado

SECCIÓN  VI – D

## DECLARACION JURADA

(a cumplimentar por el oferente)

DENOMINACION y/o APELLIDO y NOMBRE………………………………………………………

DOMICILIO: ................................................................................. TEL. – FAX: ..............................

MAIL. ………………………………………………

LOCALIDAD:.....................................................	C.P.:	..........  PROVINCIA: ......................

I.- IMPUESTOS NACIONALES:

N° CUIT:....................................

Condiciones:

a) Impuesto a las Ganancias:(*)	INSCRIPTO	/    NO INSCRIPTO	     /  EXENTO

b) IVA			         (*)  RESP. INSCRIPTO	/ RESP. NO INSCRIPTO / EXENTO

c) ALICUOTA IVA-RESPONSABLE INSCRIPTO: .......................................

d) MONOTRIBUTO: 	         (*)	INSCRIPTO	/    NO INSCRIPTO

II.-IMPUESTOS PROVINCIALES:

INGRESOS BRUTOS:	          (*)	INSCRIPTO	/    NO INSCRIPTO	     /  EXENTO.

N° de INSCRIPCION:.........................................................

PROVINCIA DE INSCRIPCION: ..................................

CONVENIO MULTILATERAL: (*) SI  /   NO

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

TIPO: .....................................................................................	ALICUOTA............................

TIPO: .....................................................................................	ALICUOTA............................

III.- IMPUESTOS MUNICIPALES:

REGISTRO E INSPECCION:(*)	INSCRIPTO	/    NO INSCRIPTO	     /  EXENTO.

N° de INSCRIPCION:.........................................................

MUNICIPALIDAD/COMUNA DE INSCRIPCION: ..................................................................

Aclaraciones:

- Resulta indispensable contar con esta información, para posibilitar la liquidación de las contrataciones efectuadas por este Municipio. La falta de estos requisitos, no permitirán la liquidación de sus acreencias, con el consiguiente inconveniente en su cobro.

- (*) - Tachar lo que no corresponda

..........................................................................

Firma -   Responsable autorizado

SECCIÓN  VII

FORMULARIO DE CONTRATO

En la localidad de Sunchales, a los _______ días del mes de ___________ del año 2023, se celebra el presente Contrato entre la MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES – DPTO. CASTELLANOS  - Provincia de Santa Fe, representado en este acto por el Sr. Intendente Municipal Sr. Gonzalo Toselli, D.N.I. Nº 22.769.454, constituyendo domicilio en calle Avenida Belgrano Nº 103 de la ciudad de Sunchales, por una parte en adelante denominado “La Municipalidad”, y por la otra la empresa _________________________ [nombre del Proveedor], representada en este acto por el Sr.________________, DNI/L.E. Nº_______________, en su carácter de _______________, y con  domicilio en ____________________, en lo sucesivo denominado "el Proveedor" con arreglo a las siguientes cláusulas:

Primera: El Proveedor se compromete a suministrar los bienes, objeto de la Licitación Pública Nº 07/2023, correspondiente al Renglón N° _______, consistente en ___________________ (descripción del bien, objeto del contrato)  ______________por la suma de ____________________($ _____ _________), en lo sucesivo denominada "Precio del Contrato" .

Segunda: Las palabras y expresiones que se utilizan en el presente Contrato tienen el mismo significado que en el Pliego de la Licitación arriba mencionada.

Tercera: Los siguientes documentos se consideran parte del presente Contrato y serán interpretados en forma conjunta con él:

a) El Formulario de Oferta y la Lista de Precios presentados por el Proveedor.

b) La Lista de Bienes (lotes).

c) Las Especificaciones Técnicas.

d) Las Condiciones Generales del Contrato.

e) Las Condiciones Especiales del Contrato.

Cuarta: El Proveedor se compromete por el presente con el Comprador a suministrarle los bienes y servicios y a subsanar sus defectos de conformidad y en todo respecto con las disposiciones del Contrato en consideración a los pagos que el Comprador hará al Proveedor.

Quinta: Como contrapartida por suministrarle los bienes y servicios y subsanar los defectos, el Comprador se obliga a pagar al Proveedor el valor del Contrato o la suma que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en las Condiciones Especiales del Contrato que constan en el Pliego de la Licitación Pública Nro. 07/2023-  y que se detallan a continuación: _______________ (especificar forma de pago según pliego) __________________ ______________.-

Sexto: El Proveedor en este acto entrega la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato consistente en  ___________(especificar forma de constitución) _________ por un importe de __________________________, que se adjunta al presente.

Séptimo: El  Proveedor otorga en este acto, la Garantía de Correcto Funcionamiento de los Bienes a  suministrar por el plazo de _______________ ________________ fijado  en el Pliego.

Octavo: Los gastos de sellado del presente Contrato estarán a cargo del Proveedor, según la legislación vigente en la Jurisdicción de la Obra.

Noveno: Las partes constituyen domicilio a los efectos del presente Contrato en los indicados más arriba, donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen entre sí.

Décimo: Para todos los efectos legales derivados del cumplimiento e interpretación del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa  Fe, con exclusión de cualquier otro que pudiere corresponder, incluso el Foro Federal.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL las partes han preparado el presente Contrato y lo han firmado de conformidad con las leyes vigentes en la fecha antes indicada

__________________________                          ______________________

Firma del Proveedor		      Firma del Contratante

CERTIFICACION DE FIRMAS

- El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato  según ley impositiva provincial vigente será a cargo del PROVEEDOR, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.  El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.

- Adjuntar al contrato copia de la Garantía De Fiel Cumplimiento Del Contrato